SOCIETE PUBLIQUE LOCALE

BOIS ENERGIE RENOUVELABLE

LORIENT, 56

CREATION D’UNE CHAUFFERIE BOIS GRANULES

CENTRE-VILLE - PLOUAY

Programme technique détaillé

V1, X/03/2019

SOMMAIRE

LISTE DES INTERVENANTS	3

A.- Présentation du projet	4

B.- Organisation du projet	5

C.- programme du projet	6

D.- Objet de la mission	6

E.- Planning prévisionnel	7

F.- DEROULEMENT ET CONTENU DE LA MISSION	8

1.	Déroulement de la mission	8

2.	Durée de la mission	8

G.- Bordereau de reponse – competences attendues – visite obligatoire	8

H.- Pièces jointes et annexes	9

# LISTE DES INTERVENANTS

Maître d’ouvrage

Commune de  PLOUAY

4 Place de la Mairie

56 240 PLOUAY

Maître d’ouvrage délégué

Société Publique Locale Bois Energie Renouvelable

Contrôleur technique

En cours de consultation

Coordonnateur SPS

En cours de consultations

Partenaires (Fonds Chaleur)

Lorient Agglomération

Maison de l’Agglomération

Esplanade du Péristyle – CS 20001

56 314 LORIENT Cedex

ADEME

Direction régionale de l’ADEME de Bretagne

Coordonnées :

22, avenue Henri Fréville - CS 50717

35 207 RENNES Cedex 2

Exploitant

Société Publique Locale Bois Energie Renouvelable

L’ensemble de ces intervenants sera source de renseignement et force de proposition pour le projet. Les observations émises par ces différents intervenants devront être prise en compte par l’adjudicataire du présent marché, sans qu’il puisse prétendre à une augmentation de ses honoraires, à périmètre de programme constant.

# A.- Présentation du projet

La commune de PLOUAY a décidé la création d’une chaufferie bois granulés pour alimenter un ensemble de bâtiments publics existants. Ce projet concerne les bâtiments suivants :

- mairie,

- salle d’exposition,

- médiathèque.

Une étude de faisabilité technique et économique a été réalisée en 2018, pour juger de l’opportunité de création de ce réseau de chaleur bois-énergie pouvant desservir chacun de ces bâtiments. Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes :

- puissance chaudière bois : 	120 kW,

- longueur du réseau de chaleur : 90 ml avec 2 sous-stations,

- besoins utiles :  			175 MWh/an.

Le scénario retenu est le scénario chaufferie bois granulé avec installation dans les locaux existants (Garage de la salle d’exposition). Voir les Annexes 1 et  2 –  plan du bâtiment et étude de faisabilité

L’équipement, ainsi considéré, devra assurer les besoins en chauffage des bâtiments durant la saison de chauffe.

Ce projet permettra de :

- renouveler les installations techniques de chauffage vieillissantes des différents bâtiments concernés,

- de maîtriser et diminuer le budget énergie,

- d’exploiter une source d’énergie renouvelable et de limiter le recours aux énergies fossiles,

- de limiter le dégagement des gaz à effet de serre,

- de contribuer à la dynamique de la filière bois locale du territoire Lorientais.

Plan de situation :

# B.- Organisation du projet

La maîtrise d’ouvrage du projet est réalisée par la Société Publique Locale “SPL Bois Energie Renouvelable”.

Les sociétés publiques locales sont un outil créé par la loi du 28 mai 2010 ; il s’agit de sociétés anonymes détenues entièrement par des actionnaires publiques, collectivités territoriales et EPCI.

La SPL Bois Energie Renouvelable a été créée lors de sa première assemblée générale le 13 décembre 2018.

“Elle a pour objet de :

- produire, commercialiser des énergies renouvelables chaleur et/ou électrique connexe, notamment en matière de distribution publique d’énergies de réseau, tel que, de manière non limitative, le bois-énergie, et/ou la biomasse.

A ce titre, elle réalise et/ou gère des dispositifs de production d’énergie.

- procéder à la préparation et l’achat du combustible bois nécessaire à l’approvisionnement et au fonctionnement des chaufferies alimentant le(s) réseau(x) de chaleur ou réseau(x) technique(s) qu’elle exploite.

- …

Elle participe à la structuration de la filière bois locale sur le territoire de ses actionnaires.”

Cette structure a pour actionnaire les communes avoisinantes, aussi bien sur le territoire de Lorient Agglomération qu’au-delà. Elle a pour but de mettre à disposition de l’ensemble des actionnaires les compétences développées depuis plusieurs années par la Ville de Lorient sur le sujet du Bois Energie.

Son actionnaire principal est la Ville de Lorient.

La commune de PLOUAY a délégué à la SPL Bois Energie Renouvelable (BER) via une délégation de service publique lors de son conseil municipal du 4 avril 2019  (à compléter par la Commune) la maîtrise d’ouvrage de la réalisation de ce réseau de chaleur.

A ce stade d’avancement du projet, les instances ou groupes de travail amenés à intervenir sur le projet, et auxquels le maître d’œuvre pourra être amené à participer sont :

- Conseil d’administration de la SPL.

- Assemblée générale de la SPL.

- Commission d’appel d’offres de la SPL.

- Comité de pilotage du projet, réunissant élus et principaux gestionnaires techniques et administratifs du projet, provenant des différents bénéficiaires du réseau de chaleur.

- Comité technique du projet, réunissant les principaux gestionnaires techniques et administratifs du projet, provenant des différents bénéficiaires du réseau de chaleur, les experts et conducteurs techniques de la SPL ou mandatés par celle-ci.

- Assistance à maîtrise d’ouvrage

La SPL BER s’entourera à minima d’un contrôleur technique et d’un coordonnateur SPS (désignés dans le même temps que la maîtrise d’œuvre), éventuellement d’un OPC et fera appel ponctuellement à des prestataires pour réaliser les missions nécessaires à la bonne marche du projet (géomètre, géotechnicien, diagnostiqueur amiante, etc...).

- Bénéficiaires du projet

Le bénéficiaire du projet sera la commune de PLOUAY.

- Gestionnaire de l’ouvrage

Le futur gestionnaire de l’ouvrage sera la SPL BER :

- approvisionnement en bois déchiqueté,

- livraison du combustible,

- exploitation de la chaufferie, du silo, du réseau de chaleur et des sous-stations jusqu’aux échangeurs.

# C.- programme du projet

Le programme consiste dans la construction d’une chaufferie bois à granulés et l’installation des éléments suivants :

- un local à usage de chaufferie implanté dans le garage de la salle d’exposition, il offre un  espace disponible confortables et un accès facile, à réaménager. Le local devra accueillir :

- la chaudière bois et ses périphériques,

- les ensembles hydrauliques, électricité et régulations, ainsi que les différents départs de livraisons,

- raccordement de la chaufferie sur le réseau de chaleur existant.

- Le ballon tampon.

- l’espace de stockage des granulés.

2. un silo de stockage implanté dans le garage, il sera composé d’un système d’extraction et de transfert permettant l’alimentation en combustible bois de la chaudière biomasse.

3. un ensemble de sous-stations (2) permettant l’alimentation de chaque bâtiment.

Les travaux en sous-stations comprendront notamment :

- 	la dépose et l’enlèvement des chaudières existantes,

- l’installation des échangeurs et périphériques (vannes, purges, comptages…),

- 	le raccordement des distributions secondaires.

Le réseau de chaleur est déjà construit et donc en attente de raccordement de la chaufferie et des bâtiments. Voir Annexe 3 – Plan du réseau de chaleur

# D.- Objet de la mission

La mission de maitrise d’oeuvre comprend les éléments suivants :

- Etude technique et de dimensionnement ;

- Etablissement des pièces du dossier de consultation des entreprises ;

- Assistance à la passation des contrats de travaux

- Suivi de la réalisation des travaux et du parfait achèvement

Par analogie avec la loi MOP (s’y référer pour les attendus des différents éléments de mission, en l’absence de précision), la mission confiée au prestataire comprend :

      - AVP : Détailler  les solutions techniques retenues, notamment  la chaudière bois, les équipements périphériques, l’hydraulique chaufferie et sous stations, la régulation, GTC, d’une manière générale tous les éléments et équipements nécessaires au fonctionnement de l’installation.

Effectuer l’ensemble des calculs afin de vérifier ceux des études précédentes et d’effectuer ceux manquants nécessaire au dimensionnement de certains équipements techniques.

Détailler les travaux induits par la mise en place de ce projet (cloison CF, rebouchage, percements divers, serrurerie, VRD …)

Fixer les caractéristiques et les dimensions des différents ouvrages de la solution d’ensemble, ainsi que leur implantation topographique

Etablir les différentes notices, plans nécessaires au dépôt de la demande d’urbanisme (demande d’autorisation de travaux au titre des ERP à minima)

      - PRO

      - EXE PARTIELLE : quantitatifs des différents lots pour consultation des entreprises. Le maître d’ouvrage fournira les pièces suivantes : l’Avis d’Appel à Publicité et Concurrence (AAPC), le Règlement de la Consultation (RC), l’Acte d’Engagement (AE) et le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP). L’adjudicataire du présent lot devra participer à la rédaction de ces différents documents.

      - ACT : à ce stade du projet, il est imaginé une consultation travaux en MAPA (marché à procédure adaptée), en lots séparés, pouvant intégrer des phases de négociation et des visites obligatoires des entreprises, à assurer par la maîtrise d’œuvre.

      - VISA : avec animation de la cellule de synthèse.

      - DET

      - AOR : incluant les différentes mises en service et une saison de chauffe complète.

# E.- Planning prévisionnel

Le planning prévisionnel est le suivant : (à compléter)

Passation contrat Commune de Bubry – SPL : T0

Consultation MOE (dont passation contrat) : 2 mois

AVP : 1,5 mois

Délai de validation AVP : 2 semaines

PRO-DCE : 1,5 mois

Délai de validation PRO-DCE : 2 semaines

Consultation des entreprises (dont mise au point, négociation, passation contrat) : 2,5 mois

Préparation de chantier : 1,5 mois

Exécution des travaux : 5 mois, cis congés et intempéries

Date impérative de livraison : septembre 2020

Compte-tenu de la nature des travaux (intervention sur et remplacement d’installations de chauffage en fonctionnement actuellement), les travaux auront lieu à l’inter-saison de chauffe 2020, soit de mi-avril à mi-septembre 2020.

# F.- DEROULEMENT ET CONTENU DE LA MISSION

## Déroulement de la mission

Les travaux seront suivis et les conclusions des différentes phases seront examinées par les différents membres :

  - le  maître d’ouvrage (Commune),

  - le  maître d’ouvrage délégué Société Publique Locale BER,

  - les partenaires du Fonds Chaleur (ADEME et Lorient Agglomération).

Les prestations à assurer comprennent plusieurs réunions liées à l’avancement du projet, dont, à minima :

  - une réunion de démarrage/cadrage de la mission,

  - une réunion de présentation des résultats des études de conception,

  - une réunion de présentation des pièces du dossier de consultation des entreprises.

  - une réunion d’ouverture des plis et une réunion de présentation de l’analyse des offres lors de la consultation des entreprises.

  - une réunion de chantier par semaine pendant toute la durée de la préparation des travaux et leur suivi en réalisation.

  - une réunion 6 mois après la mise en service.

  - une réunion 1 an après la mise en service.

Le prestataire assurera la rédaction des comptes-rendus de chaque réunion. L’ensemble des documents produits par le prestataire devra être remis en 3 exemplaires papiers ainsi que sous format numérique (pdf et dwg). A l’issue de chaque réunion, les membres émettront des remarques et pourront demander d’éventuels compléments suivant le présent cahier des charges, pris en compte par le bureau d’études.

## Durée de la mission

La mission démarrera dès l’acceptation de l’offre par le commanditaire de l’étude.

Dans tous les cas, le bureau d’études s’engagera à un respect rigoureux des délais fixés.

En accord avec les membres et dès la réunion de démarrage, seront fixées les échéances précises pour chaque remise de rapport et chaque présentation.

# G.- Bordereau de reponse – competences attendues – visite obligatoire

Les soumissionnaires devront pouvoir justifier des compétences nécessaires à l’étude et au suivi de réalisation du projet et des missions décrites ci-dessus. On peut citer les compétences suivantes :

  - Conception et suivi de réalisation de chaudières biomasse bois granulés

  - Conception et suivi de réalisation de travaux d’adaptation tous corps d’état de locaux existants (y compris travaux sur amiante)

Les soumissionnaires devront remettre :

Une proposition de répartition d’honoraires, avec les précisions suivantes :

- coûts unitaires des différents éléments de mission.

- répartition par type d’intervenant, si co ou sous-traitance envisagée pour certains éléments de mission

- différentes réunions et temps de travail envisagés par élément de mission.

- coût unitaire d’une réunion pour information.

- coût horaire des différents intervenants pour information.

Un mémoire technique comprenant :

- les références permettant de justifier des compétences attendues par intervenant si un groupement est présenté (même typologie de travaux, moins de 5 ans, en précisant le MOA, la date de réception et un contact au sein de la MOA)

- la méthodologie proposée pour répondre au présent cahier des charges dont approche de l’étude, des délais, CV et expériences des principaux membres de l’équipe affectée à cette étude, la désignation du responsable de projet et son implication dans le déroulement de l’étude, les possibilités de suppléance, les prestations éventuellement sous-traitées ou confiées à des consultants externes (lister les missions et l’organisme qui en sera chargé).

- un exemple de documents d’étude (écrit et graphique)

Une visite sur site est obligatoire avant remise de l’offre.

Les bureaux d’études devront contacter :

Xxx

Pour prendre rendez-vous pour réaliser la visite.

# H.- Pièces jointes et annexes

Les documents mis à disposition par la maîtrise d’ouvrage sont :

- Annexe 1 : Plan du bâtiment.

- Annexe 2 : Etude de faisabilité.

- Annexe 3 : Plan du réseau de chaleur.

L’adjudicataire du présent marché prévoit dans son offre, en fonction des documents joints au présent dossier de consultation, la réalisation de l’ensemble des pièces graphiques nécessaires à l’établissement de son projet, y compris, si besoin, le relevé des locaux existants impactés par le projet s’ils les plans communiqués sont insuffisants.

# Comments

A compléter. En attendant, programme pour la consultation MOE à finaliser

Mode de validation avec Bubry ?

Idem ci-dessus

Mini 1 mois. Si amiante, 1,5 mois mini, normalement 2 mois au CCAP travaux

A confirmer / contrainte maison de santé

Cela permet de lancer la consultation MOE au plus tard mi-avril 2019. Ok avec SPL ?

# Text boxes

1

3

2

- Mairie

- Salle d’exposition

- Médiathèque